Материально-техническое обеспечение реализации программы

Помещения для проведения занятий укомплектованы учебной мебелью и техническими средствами обучения: настенным экраном, мультимедийным проектором и другими информационно-демонстрационными средствами.

Материально-техническая база реализации образовательной программы

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, приборы и чертежные инструменты, 14 компьютеров, плоттер, 16 лабораторных стендов, на которых смонтированы оборудование и измерительные приборы:

трансформаторы, катушки индуктивности, четырёхполюсники, наборы конденсаторов, коммутационная аппаратура, элементы схем, магнитные цепи, различные нагрузочные устройства; генераторы сигналов; осциллографы; измерители L, C, R E7-11; мосты переменного тока Р577; частотомеры Ч3-34; магазины сопротивлений; вольтметры электронные В7-16, В7-26, В7-38; источник периодических синусоидальных импульсов; компьютерная установка с лабораторными работами: цепи с распределёнными параметрами на базе NI LabView; установка по моделированию электрического поля постоянного тока в проводящей среде, диаграмма "железо- углерод", плакаты, наглядные пособия, макеты оборудования, твердометр Бринеля ТШ-2М; твердометр Роквелла ТК-2М; твердометр ТР 5006М; муфельная печь; металлографический микроскоп МИМ-7; металлографический микроскоп ММР-2Р; биологический микроскоп, комплект оснастки для испытания образцов на прочность, пресс гидравлический, слесарный инструмент, верстаки слесарные, комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; комплект учебно-методической документации; наглядные пособия, комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, комплект инструментов, приспособлений; комплект учебно-методической документации, измеритель шума ВШВ – 003 М2; пульсметр-люксметр ТКЛ-ПКМ и Аргус-07; анемометр АПР – 2; психрометр; катотермометр; барометр; вытяжной шкаф; метиометр МЭС – 200; аспиратор модели 822; газоанализатор УГ-2; весы электронные; телевизор; видеомагнитофон; комплект учебных фильмов; стенды «Средства индивидуальной защиты», «Первая помощь пострадавшим», Тренажер для сердечно-легочной реанимации "Гоша", имитаторы ранений, тракторы МТЗ-82, Т-150К, ДТ-75,  прибор для определения мощностных показателей двигателя ИМД-Ц; приспособление для проверки прорыва газов в картер КИ-4887-II;  приспособление для проверки гидросистемы КИ-1097 (КИ-5473);  очистительная автомобилей ОМ-2705Б; макет автомобиля УАЗ-3742